Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

| 1. | Назва предмета закупівлі | Закупівля основних засобів код ДК 021:2015 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої Засувка клинова з електроприводом |
| --- | --- | --- |
| 2. | Обґрунтування необхідності закупівлі | Актом дефектації засувки ПТ-3 головного паропроводу до турбогенератора ТГ-3 встановлено її непридатність до використання ( відсутність штоку та стан ущільнюючих поверхонь сідел корпусу). З метою ремонту теплогенеруючого обладнання існує необхідність здійснити закупівлю засувки клинової з електроприводом для турбогенератора ст.№ 3. |
| 3. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні параметри: Засувка клинова з електроприводом Кількість 1 шт. |
| 4. | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. | Для проведення процедури закупівлі з метою здійснення розрахунку очікуваної вартості застосовано положення Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (далі – Методика). Очікувану вартість в сумі 3 702 333,33 грн. з ПДВ визначено методом порівняння ринкових цін (метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме з отриманих цінових пропозицій). |