Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

| 1. | Назва предмета закупівлі | Закупівля основних засобів код ДК 021:2015 42120000-6 Насоси та компресори Насосний агрегат в комплекті із перетворювачем частоти 3 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Обґрунтування необхідності закупівлі | Насоси придбаваються для вжиття технічних заходів з метою створення стабільного гідравлічного режиму роботи теплової мережі під час опалювального сезону. |
| 3. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні параметри: Насосний агрегат разом з електродвигуном змонтований на рамі, вали насосу та електродвигуна повинні бути соосні та з'єднані муфтою в комплекті із перетворювачем частоти Консольний відцентровий насос горизонтального розміщення. Дане обладнання має відповідати пункту 29-1 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», за якою ступінь локалізації виробництва - показник місцевої складової у питомій вазі вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі – не менше 25% (постанова Кабміну "Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва" від 02.08.2022 р. № 861 та лист Мінекономіки від 30.08.2022 р. № 3323-04/62315-06). |
| 4. | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. | Для проведення процедури закупівлі з метою здійснення розрахунку очікуваної вартості застосовано положення Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (далі – Методика). Очікувану вартість в сумі 6 218 490,03 грн. з ПДВ визначено методом порівняння ринкових цін (метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме з отриманих цінових пропозицій). |