Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

| 1. | Назва предмета закупівлі | 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи Роботи з будівництва об'єктів з розробленням проєктної документації, а саме будівництво (прокладання) підземної кабельної лінії передачі електричної енергії КЛ-10 кВ для аварійного резервного живлення власних потреб Замовника |
| --- | --- | --- |
| 2. | Обґрунтування необхідності закупівлі | Закупівля здійснюється метою забезпечення резервного живлення ТЕЦ в аварійних ситуаціях. |
| 3. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | - Основні етапи, які необхідно виконати підрядній організації: 1.1. Виконати робочий проєкт будівництво (прокладання) підземної кабельної лінії передачі електричної енергії КЛ-10 кВ для аварійного резервного живлення власних потреб Комунального підприємства «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради за адресою м. Чернігів (адреса) за переліком робіт: № з/п; Перелік робіт. 1; Виконати перехід через автомобільні дороги під кутом 900 (труби діаметр 150), загальною довжиною. 2; Виконати відновлення дорожнього покриття довжиною. 3; Виконати прокол під залізною колією під кутом 900. 4; Виконати очищення траси для прокладання кабелів КЛ-10 кВ від порослі та сміття, довжина. 5; Виконати земляні роботи за допомогою машин та механізмів, загальна довжина. 6; Виконати земляні роботи вручну, загальна довжина. 7; Виконати прокладання КЛ-10 кВ в тунелях (18 кабелів), довжиною. 8; Виконати прокладання КЛ-10 кВ в землі (18 кабелів), довжиною. 9; Виконати прокладання КЛ-10 кВ по низьких опорах (18 кабелів), довжиною. 10; Виконати демонтаж перегородок в кабельних каналах. 11; Виконати монтаж перегородок в кабельних каналах після прокладання кабелів. 12; Виконати монтаж полиць для прокладання кабелів (азбестобетонні листи товщиною 10 мм). 13; Виконати монтаж з'єднувальних муфт. 14; Виконати монтаж кінцевих муфт. 15; Виконати засипку траншей піском (ширина 1,2 м глибина 0,6 м). 16; Виконати монтаж вимикачів КЛ-10 кВ. 17; Виконати монтаж та підключення кабелів КЛ-10 кВ в комірках вимикачів. 18; Виконати монтаж релейного захисту, сигналізації, блокування, схеми обліку (багатофункціональні лічильники електричної енергії мають бути сумісні з існуючою АСКОЕ); виконати їх наладку. - Виконати будівництво (прокладання) підземної кабельної лінії передачі електричної енергії КЛ-10 кВ для аварійного резервного живлення власних потреб Комунального підприємства «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради за адресою м. Чернігів (адреса) згідно проєкта; - Виконати випробування КЛ-10 кВ; - Виконати випробування комірок вимикачів; - Виконати експертизу проєкту; - Погодити проєкт з відповідними службами. |
| 4. | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. | Для проведення процедури закупівлі з метою здійснення розрахунку очікуваної вартості застосовано положення Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (далі – Методика). Очікувану вартість в сумі 18 198 250,00 грн. з ПДВ визначено методом порівняння ринкових цін (метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме з отриманих цінових пропозицій). |