Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

| 1. | Назва предмета закупівлі | Закупівля основних засобів код ДК 021:2015 42120000-6 Насоси та компресори Насосний агрегат з електродвигуном на рамі та відповідними зворотними фланцями 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Обґрунтування необхідності закупівлі | Насос придбавається для попередження припинення подачі теплоносія споживачам в аварійних умовах, формування резерву обладнання, а також з метою створення стабільного гідравлічного режиму роботи теплової мережі під час опалювального сезону. |
| 3. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні параметри: Насосний агрегат SGMP-H 105-392 (на базі насосу ЦНС (г)) або еквівалент, з електродвигуном на рамі та відповідними зворотними фланцями до нього. Кількість 1 шт. |
| 4. | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. | Для проведення процедури закупівлі з метою здійснення розрахунку очікуваної вартості застосовано положення Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (далі – Методика). Очікувану вартість в сумі 683 266,67 грн. з ПДВ визначено методом порівняння ринкових цін (метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме з отриманих цінових пропозицій). |